GR Daily Average Gas Quality Info for Gas Day 07-27-2025

Segment	BTU	CHDP	Wobbe Index	CO2	N2	Gravity	Methane	Ethane	Propane	Ibutane	Nbutane	Ipentane	Npentane	C6+	
Texas Gas from CP	1015.3718	-23.3974	1329.3218	1.6500	0.1337	0.5835	96.2121	1.6810	0.2028	0.0534	0.0322	0.0130	0.0052	0.0164	
TGC Gulf Run Interconnect	1016.8091	-22.8482	1328.7302	1.7087	0.1550	0.5855	95.9102	1.8669	0.2273	0.0587	0.0359	0.0151	0.0056	0.0167