TW Daily Average Gas Quality Info for Gas Day 06-30-2025

ID	Name	BTU	CO2	N2	Gravity	Methane	Ethane	Propane	Ibutane	Nbutane	Ipentane	Npentane	C6	C7	H2	Helium	Oxygen	Wobbe	CHDP	Gas Day	
8501	NEEDLES STATION 10	      1015	    0.768	    1.090	    0.579	   95.716	    2.312	    0.096	    0.007	    0.007	    0.002	    0.000	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1333.845	N/A	06/30/2025	
8510	PHOENIX PIPELINE SYSTEM GC	      1016	    0.728	    1.138	    0.579	   95.665	    2.311	    0.138	    0.008	    0.006	    0.002	    0.001	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1334.387	0.000	06/30/2025	
8530	San Juan/Bloomfield 84201	      1016	    1.663	    0.175	    0.585	   95.702	    2.313	    0.110	    0.014	    0.013	    0.004	    0.002	    0.002	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	 1329.011	  -67.634	06/30/2025	
8537	TW-PORTALES P1	      1020	    0.017	    2.358	    0.583	   94.330	    2.920	    0.256	    0.027	    0.049	    0.015	    0.015	    0.006	    0.005	    0.000	    0.000	    0.000	 1334.947	  -27.042	06/30/2025	
8549	WT 2 System Check	      1005	    0.013	    2.414	    0.574	   95.638	    1.895	    0.040	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1325.701	 -110.531	06/30/2025	
8574	RED ROCK SYS. CHRM/Comp #2	      1014	    0.708	    1.231	    0.579	   95.642	    2.289	    0.109	    0.008	    0.008	    0.002	    0.002	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1332.879	  -61.344	06/30/2025	
8592	COMPRESSOR STATION 7/System	      1014	    0.012	    2.222	    0.580	   94.651	    2.970	    0.137	    0.005	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1334.980	 -103.690	06/30/2025	
8593	WT 1 CHROMATOGRAPH/engine fuel	      1013	    0.002	    2.100	    0.576	   95.425	    2.398	    0.073	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1334.246	 -107.164	06/29/2025