TW Daily Average Gas Quality Info for Gas Day 06-01-2026

ID	Name	BTU	CO2	N2	Gravity	Methane	Ethane	Propane	Ibutane	Nbutane	Ipentane	Npentane	C6	C7	H2	Helium	Oxygen	Wobbe	CHDP	Gas Day	
8501	NEEDLES STATION 10	      1015	    0.694	    1.134	    0.578	   95.852	    2.211	    0.089	    0.008	    0.008	    0.002	    0.000	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1334.391	N/A	06/01/2026	
8510	PHOENIX PIPELINE SYSTEM GC	      1017	    0.715	    1.077	    0.580	   95.651	    2.373	    0.153	    0.011	    0.013	    0.002	    0.001	    0.002	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1336.339	0.000	06/01/2026	
8530	San Juan/Bloomfield 84201	      1017	    1.410	    0.140	    0.580	   96.311	    1.974	    0.124	    0.017	    0.015	    0.005	    0.003	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1334.384	 -100.851	06/01/2026	
8537	TW-PORTALES P1	      1018	    0.016	    2.499	    0.584	   93.955	    3.289	    0.173	    0.017	    0.029	    0.008	    0.008	    0.003	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	 1332.548	  -44.824	06/01/2026	
8549	WT 2 System Check	       990	    0.000	    2.659	    0.568	   96.933	    0.400	    0.008	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1314.514	 -121.598	06/01/2026	
8574	RED ROCK SYS. CHRM/Comp #2	      1015	    0.619	    1.206	    0.578	   95.890	    2.166	    0.096	    0.008	    0.008	    0.002	    0.001	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1334.846	  -61.038	06/01/2026	
8592	COMPRESSOR STATION 7/System	      1008	    0.009	    2.409	    0.577	   95.238	    2.270	    0.071	    0.003	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1327.908	 -107.962	06/01/2026