TW Daily Average Gas Quality Info for Gas Day 04-12-2026

ID	Name	BTU	CO2	N2	Gravity	Methane	Ethane	Propane	Ibutane	Nbutane	Ipentane	Npentane	C6	C7	H2	Helium	Oxygen	Wobbe	CHDP	Gas Day	
8501	NEEDLES STATION 10	      1011	    1.014	    0.632	    0.576	   96.829	    1.397	    0.090	    0.013	    0.012	    0.004	    0.002	    0.004	    0.004	    0.000	    0.000	    0.000	 1332.344	N/A	04/12/2026	
8510	PHOENIX PIPELINE SYSTEM GC	      1014	    0.863	    0.594	    0.575	   96.782	    1.651	    0.086	    0.009	    0.008	    0.003	    0.002	    0.002	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1337.628	0.000	04/12/2026	
8530	San Juan/Bloomfield 84201	      1009	    1.628	    0.147	    0.579	   96.735	    1.356	    0.100	    0.015	    0.013	    0.004	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1325.883	 -103.367	04/12/2026	
8537	TW-PORTALES P1	      1016	    0.004	    2.361	    0.581	   94.578	    2.824	    0.169	    0.016	    0.027	    0.008	    0.007	    0.003	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	 1333.155	  -47.459	04/12/2026	
8549	WT 2 System Check	       985	    0.000	    2.957	    0.567	   96.976	    0.067	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1307.491	-32000.00	04/12/2026	
8574	RED ROCK SYS. CHRM/Comp #2	      1015	    0.695	    0.682	    0.574	   96.893	    1.610	    0.089	    0.011	    0.011	    0.003	    0.002	    0.002	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1340.102	  -55.029	04/12/2026	
8592	COMPRESSOR STATION 7/System	      1006	    0.002	    2.365	    0.576	   95.371	    2.164	    0.091	    0.004	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1328.602	 -108.181	04/12/2026