TW Daily Average Gas Quality Info for Gas Day 08-15-2025

ID	Name	BTU	CO2	N2	Gravity	Methane	Ethane	Propane	Ibutane	Nbutane	Ipentane	Npentane	C6	C7	H2	Helium	Oxygen	Wobbe	CHDP	Gas Day	
8501	NEEDLES STATION 10	      1025	    0.631	    1.385	    0.586	   94.180	    3.610	    0.166	    0.011	    0.015	    0.002	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1338.415	N/A	08/14/2025	
8510	PHOENIX PIPELINE SYSTEM GC	      1023	    0.581	    1.349	    0.584	   94.632	    3.261	    0.157	    0.008	    0.006	    0.002	    0.001	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1338.525	0.000	08/14/2025	
8530	San Juan/Bloomfield 84201	      1019	    1.346	    0.182	    0.581	   96.058	    2.274	    0.102	    0.014	    0.013	    0.004	    0.002	    0.002	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	 1336.354	  -66.643	08/14/2025	
8537	TW-PORTALES P1	      1036	    0.054	    2.567	    0.597	   92.081	    4.599	    0.487	    0.052	    0.094	    0.024	    0.023	    0.010	    0.007	    0.000	    0.000	    0.000	 1341.219	  -15.422	08/14/2025	
8549	WT 2 System Check	       993	    0.003	    2.618	    0.569	   96.656	    0.719	    0.004	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1316.596	 -119.217	08/14/2025	
8574	RED ROCK SYS. CHRM/Comp #2	      1023	    0.591	    1.377	    0.584	   94.534	    3.282	    0.185	    0.011	    0.014	    0.003	    0.002	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1338.308	  -63.338	08/14/2025	
8592	COMPRESSOR STATION 7/System	      1027	    0.044	    2.170	    0.587	   93.356	    4.229	    0.190	    0.006	    0.004	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1341.259	  -86.648	08/14/2025	
8593	WT 1 CHROMATOGRAPH/engine fuel	      1023	    0.011	    2.036	    0.582	   94.203	    3.649	    0.098	    0.001	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1340.993	 -101.041	08/13/2025