TW Daily Average Gas Quality Info for Gas Day 04-24-2025

ID	Name	BTU	CO2	N2	Gravity	Methane	Ethane	Propane	Ibutane	Nbutane	Ipentane	Npentane	C6	C7	H2	Helium	Oxygen	Wobbe	CHDP	Gas Day	
8501	NEEDLES STATION 10	      1011	    0.716	    1.210	    0.577	   95.989	    2.001	    0.071	    0.006	    0.006	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1331.251	N/A	04/23/2025	
8510	PHOENIX PIPELINE SYSTEM GC	      1011	    0.729	    1.261	    0.578	   95.912	    1.986	    0.094	    0.007	    0.007	    0.002	    0.000	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1330.235	0.000	04/23/2025	
8530	San Juan/Bloomfield 84201	      1019	    1.370	    0.209	    0.582	   95.862	    2.443	    0.086	    0.012	    0.010	    0.003	    0.002	    0.002	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	 1335.785	  -53.366	04/23/2025	
8537	TW-PORTALES P1	      1017	    0.017	    2.351	    0.582	   94.563	    2.784	    0.213	    0.018	    0.030	    0.008	    0.009	    0.003	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	 1333.325	  -41.968	04/23/2025	
8549	WT 2 System Check	       993	    0.000	    2.482	    0.568	   97.017	    0.488	    0.013	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1318.194	 -118.721	04/23/2025	
8574	RED ROCK SYS. CHRM/Comp #2	      1011	    0.641	    1.277	    0.577	   96.043	    1.952	    0.072	    0.006	    0.005	    0.002	    0.001	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1331.730	  -66.577	04/23/2025	
8592	COMPRESSOR STATION 7/System	      1012	    0.017	    2.250	    0.579	   94.839	    2.767	    0.120	    0.004	    0.003	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1333.292	 -104.852	04/23/2025	
8593	WT 1 CHROMATOGRAPH/engine fuel	      1011	    0.010	    2.203	    0.576	   95.423	    2.280	    0.080	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1331.707	 -107.666	04/22/2025