## Sheet1
Gas Day	BTU	CO2	N2	Gravity	Methane	Ethane	Propane	Ibutane	Nbutane	Ipentane	Npentane	C6	C7	H2	Helium	Oxygen	Wobbe	CHDP
06/01/2026	1015	0.694	1.134	0.578	95.852	2.211	0.089	0.008	0.008	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1334.391	N/A
05/31/2026	1015	0.546	1.146	0.576	96.135	2.071	0.083	0.008	0.007	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1337.127	N/A
05/30/2026	1018	0.718	1.115	0.581	95.422	2.574	0.146	0.010	0.013	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1336.296	N/A
05/29/2026	1015	0.766	0.894	0.577	96.212	2.033	0.075	0.008	0.007	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1336.084	N/A
05/28/2026	1018	0.647	1.139	0.579	95.564	2.530	0.099	0.008	0.008	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1336.974	N/A
05/27/2026	1017	0.759	0.999	0.579	95.709	2.413	0.098	0.009	0.008	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1336.250	N/A
05/26/2026	1019	0.876	0.939	0.582	95.295	2.766	0.103	0.009	0.008	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1336.077	N/A
05/25/2026	1018	0.671	0.960	0.578	95.945	2.290	0.112	0.009	0.008	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1338.689	N/A
05/24/2026	1013	0.717	0.952	0.576	96.404	1.807	0.091	0.010	0.009	0.003	0.001	0.003	0.003	0.000	0.000	0.000	1335.494	N/A
05/23/2026	1013	0.817	0.888	0.576	96.438	1.709	0.112	0.013	0.012	0.003	0.002	0.003	0.003	0.000	0.000	0.000	1334.059	N/A
05/22/2026	1014	0.687	1.020	0.577	96.203	1.954	0.108	0.010	0.009	0.002	0.001	0.003	0.003	0.000	0.000	0.000	1335.800	N/A
05/21/2026	1018	0.529	0.983	0.576	96.218	2.152	0.091	0.010	0.009	0.003	0.001	0.003	0.003	0.000	0.000	0.000	1341.089	N/A
05/20/2026	1017	0.742	1.065	0.580	95.649	2.387	0.119	0.013	0.014	0.003	0.002	0.003	0.003	0.000	0.000	0.000	1335.826	N/A
05/19/2026	1015	0.814	1.023	0.579	95.815	2.219	0.098	0.011	0.010	0.003	0.001	0.003	0.003	0.000	0.000	0.000	1333.757	N/A
05/18/2026	1018	0.817	0.984	0.581	95.479	2.596	0.101	0.009	0.008	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1335.964	N/A
05/17/2026	1014	0.799	1.079	0.579	95.767	2.238	0.096	0.008	0.008	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1332.990	N/A
05/16/2026	1013	0.956	0.743	0.577	96.363	1.836	0.076	0.009	0.008	0.002	0.001	0.002	0.002	0.000	0.000	0.000	1333.372	N/A
05/15/2026	1013	1.065	0.621	0.578	96.432	1.724	0.110	0.015	0.017	0.004	0.003	0.004	0.004	0.000	0.000	0.000	1333.073	N/A
05/14/2026	1013	0.655	0.980	0.575	96.420	1.858	0.072	0.007	0.007	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1336.340	N/A
05/13/2026	1013	0.817	0.828	0.576	96.532	1.724	0.077	0.009	0.008	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1334.695	N/A
05/12/2026	1014	0.814	0.725	0.575	96.666	1.677	0.088	0.011	0.010	0.003	0.001	0.002	0.002	0.000	0.000	0.000	1336.625	N/A
05/11/2026	1016	0.670	0.534	0.572	97.089	1.605	0.075	0.010	0.009	0.002	0.001	0.002	0.002	0.000	0.000	0.000	1343.199	N/A
05/10/2026	1011	0.979	0.595	0.574	96.965	1.363	0.072	0.009	0.008	0.002	0.001	0.002	0.002	0.000	0.000	0.000	1333.354	N/A
05/09/2026	1011	1.020	0.615	0.576	96.784	1.465	0.081	0.011	0.011	0.003	0.002	0.003	0.003	0.000	0.000	0.000	1332.642	N/A
05/08/2026	1011	0.962	0.640	0.575	96.851	1.449	0.073	0.010	0.008	0.002	0.001	0.002	0.002	0.000	0.000	0.000	1333.321	N/A
05/07/2026	1009	0.754	0.863	0.573	97.092	1.195	0.072	0.009	0.008	0.002	0.001	0.002	0.002	0.000	0.000	0.000	1333.231	N/A
05/06/2026	1007	0.579	1.371	0.574	96.556	1.397	0.072	0.009	0.009	0.002	0.001	0.002	0.002	0.000	0.000	0.000	1329.177	N/A
05/05/2026	1008	0.737	1.275	0.576	96.320	1.555	0.085	0.009	0.009	0.003	0.001	0.003	0.003	0.000	0.000	0.000	1327.958	N/A
05/04/2026	1010	0.711	1.308	0.578	95.960	1.919	0.081	0.008	0.008	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1329.433	N/A
05/03/2026	1006	0.779	1.138	0.574	96.754	1.237	0.066	0.008	0.008	0.002	0.001	0.003	0.003	0.000	0.000	0.000	1327.767	N/A
05/02/2026	1011	0.635	1.352	0.577	96.036	1.857	0.093	0.009	0.009	0.002	0.001	0.003	0.003	0.000	0.000	0.000	1330.469	N/A
05/01/2026	1008	0.641	1.406	0.576	96.148	1.700	0.079	0.009	0.009	0.002	0.001	0.003	0.003	0.000	0.000	0.000	1328.506	N/A
04/30/2026	1010	0.669	1.205	0.576	96.279	1.749	0.078	0.007	0.008	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1331.553	N/A
04/29/2026	1010	0.584	1.360	0.576	96.165	1.798	0.078	0.007	0.007	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1330.954	N/A
04/28/2026	1009	0.507	1.450	0.575	96.184	1.782	0.064	0.006	0.006	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1330.969	N/A
04/27/2026	1010	0.560	1.325	0.575	96.322	1.689	0.080	0.009	0.010	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1331.860	N/A
04/26/2026	1008	0.644	1.359	0.575	96.333	1.557	0.086	0.008	0.008	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1328.600	N/A
04/25/2026	1009	0.732	1.261	0.577	96.154	1.742	0.086	0.008	0.008	0.002	0.001	0.003	0.003	0.000	0.000	0.000	1329.137	N/A
04/24/2026	1011	0.680	1.192	0.576	96.233	1.767	0.101	0.009	0.009	0.002	0.000	0.003	0.003	0.000	0.000	0.000	1331.910	N/A
04/23/2026	1009	0.600	1.206	0.574	96.582	1.518	0.071	0.008	0.008	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1332.154	N/A
04/22/2026	1010	0.675	1.196	0.575	96.335	1.707	0.070	0.008	0.007	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1331.228	N/A
04/21/2026	1007	0.689	1.243	0.574	96.576	1.401	0.070	0.008	0.008	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1328.761	N/A
04/20/2026	1012	0.789	1.208	0.579	95.820	2.066	0.092	0.009	0.009	0.003	0.002	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1330.167	N/A
04/19/2026	1010	0.726	1.162	0.576	96.287	1.730	0.075	0.008	0.008	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1330.843	N/A
04/18/2026	1008	0.892	1.083	0.577	96.283	1.650	0.075	0.008	0.008	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1327.789	N/A
04/17/2026	1007	0.806	1.202	0.576	96.387	1.514	0.075	0.008	0.007	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1327.090	N/A
04/16/2026	1010	0.755	1.182	0.576	96.213	1.760	0.075	0.007	0.006	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1329.779	N/A
04/15/2026	1007	0.851	1.066	0.575	96.673	1.316	0.073	0.008	0.009	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1327.648	N/A
04/14/2026	1008	1.193	0.535	0.576	96.957	1.221	0.066	0.009	0.008	0.002	0.001	0.003	0.003	0.000	0.000	0.000	1328.526	N/A
04/13/2026	1015	0.752	0.626	0.574	96.884	1.610	0.089	0.013	0.014	0.003	0.002	0.003	0.003	0.000	0.000	0.000	1339.830	N/A
04/12/2026	1011	1.014	0.632	0.576	96.829	1.397	0.090	0.013	0.012	0.004	0.002	0.004	0.004	0.000	0.000	0.000	1332.344	N/A
04/11/2026	1010	1.014	0.692	0.575	96.841	1.330	0.087	0.012	0.012	0.003	0.002	0.004	0.004	0.000	0.000	0.000	1330.897	N/A
04/10/2026	1013	0.868	0.661	0.575	96.738	1.640	0.068	0.009	0.008	0.002	0.001	0.003	0.003	0.000	0.000	0.000	1336.123	N/A
04/09/2026	1008	0.933	0.799	0.575	96.908	1.241	0.083	0.012	0.011	0.003	0.002	0.003	0.003	0.000	0.000	0.000	1330.460	N/A
04/08/2026	1007	0.723	1.122	0.574	96.792	1.283	0.064	0.007	0.007	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1329.442	N/A
04/07/2026	1006	0.704	1.188	0.574	96.718	1.315	0.062	0.007	0.006	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1328.830	N/A
04/06/2026	1007	0.690	1.137	0.573	96.825	1.271	0.060	0.007	0.006	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1329.932	N/A
04/05/2026	1008	0.660	1.215	0.575	96.517	1.522	0.067	0.008	0.007	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1330.452	N/A
04/04/2026	1009	0.680	1.152	0.574	96.577	1.510	0.066	0.007	0.007	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1331.001	N/A
04/03/2026	1009	0.778	1.004	0.575	96.631	1.509	0.062	0.007	0.007	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1331.260	N/A
04/02/2026	1011	0.452	1.238	0.573	96.649	1.587	0.061	0.006	0.006	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1335.304	N/A
04/01/2026	1010	0.489	1.198	0.573	96.726	1.510	0.063	0.007	0.006	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1334.812	N/A
03/31/2026	1010	0.474	1.196	0.573	96.722	1.535	0.060	0.006	0.006	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1335.302	N/A
03/30/2026	1011	0.517	1.154	0.573	96.629	1.618	0.062	0.007	0.007	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1335.506	N/A
03/29/2026	1010	0.654	1.212	0.575	96.385	1.667	0.067	0.007	0.007	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1331.245	N/A
03/28/2026	1009	0.674	1.148	0.574	96.583	1.525	0.057	0.006	0.006	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1331.161	N/A
03/27/2026	1008	0.726	1.088	0.574	96.651	1.452	0.066	0.008	0.007	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1330.762	N/A
03/26/2026	1014	0.418	1.241	0.574	96.292	1.950	0.083	0.007	0.007	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1337.923	N/A
03/25/2026	1011	0.435	1.230	0.573	96.619	1.629	0.073	0.007	0.007	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1336.185	N/A
03/24/2026	1008	0.403	1.315	0.571	96.859	1.355	0.056	0.006	0.006	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1334.032	N/A
03/23/2026	1009	0.487	1.229	0.572	96.801	1.409	0.060	0.006	0.006	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1333.819	N/A
03/22/2026	1009	0.439	1.210	0.571	96.919	1.359	0.060	0.006	0.006	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1335.115	N/A
03/21/2026	1008	0.474	1.262	0.572	96.823	1.370	0.057	0.006	0.006	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1333.324	N/A
03/20/2026	1010	0.647	1.212	0.576	96.287	1.769	0.071	0.007	0.006	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1331.881	N/A
03/19/2026	1008	0.644	1.193	0.574	96.582	1.516	0.051	0.006	0.005	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1330.971	N/A
03/18/2026	1007	0.626	1.220	0.573	96.697	1.399	0.049	0.005	0.004	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1330.341	N/A
03/17/2026	1009	0.545	1.255	0.574	96.558	1.578	0.055	0.005	0.005	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1332.560	N/A
03/16/2026	1009	0.607	1.218	0.574	96.492	1.606	0.062	0.006	0.006	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1331.945	N/A
03/15/2026	1007	0.638	1.167	0.573	96.774	1.364	0.044	0.006	0.005	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1330.846	N/A
03/14/2026	1008	0.547	1.303	0.573	96.598	1.492	0.050	0.004	0.004	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1331.181	N/A
03/13/2026	1010	0.495	1.340	0.574	96.391	1.683	0.068	0.007	0.009	0.003	0.002	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1333.030	N/A
03/12/2026	1011	0.465	1.302	0.574	96.458	1.695	0.066	0.006	0.006	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1334.357	N/A
03/11/2026	1012	0.501	1.124	0.573	96.640	1.644	0.070	0.008	0.009	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1336.674	N/A
03/10/2026	1010	0.411	1.298	0.572	96.731	1.482	0.064	0.007	0.007	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1334.819	N/A
03/09/2026	1011	0.547	1.157	0.574	96.600	1.598	0.075	0.008	0.009	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1334.764	N/A
03/08/2026	1011	0.588	1.127	0.574	96.593	1.596	0.077	0.007	0.007	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1334.242	N/A
03/07/2026	1014	0.570	1.102	0.576	96.267	1.960	0.081	0.008	0.008	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1336.830	N/A
03/06/2026	1013	0.778	1.163	0.579	95.784	2.160	0.096	0.008	0.008	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1331.650	N/A
03/05/2026	1010	0.836	1.121	0.578	96.109	1.832	0.080	0.008	0.008	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1329.411	N/A
03/04/2026	1011	0.777	1.112	0.577	96.201	1.797	0.089	0.009	0.010	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1330.975	N/A
03/03/2026	1012	0.678	1.283	0.578	95.924	2.004	0.091	0.008	0.008	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1331.144	N/A